## ANEXO 5 MOBILIARIO
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LA-926098914-E5-2022
ANEXO 5
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
M O B I L I A R I O
PARTIDA: | D E S C R I P C I Ó N: | UNIDAD DE MEDIDA: | CANTIDAD: | IMPORTE | TOTAL
1 | CONJUNTO EJECUTIVO ACABADO EN MELAMINA COLOR CAOBA NEGRO. MEDIDAS DE MESA DE 1.80X.80X.75 MTS. PUENTE CONECTOR DE 1.00X.45MTS. CREDENZA DE 1.80X.45X.75MTS. CON PEDESTAL HASTA EL PISO COMPUESTO POR: DOS CAJONES LAPICEROS Y UNA GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO. LIBRERO SOBRE CREDENZA CON 4 PUERTAS ABATIBLES Y 5 ESPACIOS TIPO SEMANARIO CON MEDIDAS DE 1.80X1.10X.35MTS. | PIEZA | 14
2 | SILLÓN EJECUTIVO, MODELO RP-8000 (EQUIVALENTE O MODELO DE CARACTERÍSTICAS SUPERIORES), RESPALDO ALTO MECANISMO RECLINAMIENTO KNEE TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO CON SISTEMA ANTI-SHOCK Y PERILLA PARA REGULAR LA TENSIÓN ACOJINAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO DE 53 KG/ M³ DE DENSIDAD Y RETARDANTE AL FUEGO. BRAZOS DE ALUMINIO PULIDO, CON CODERA ACOJINADA.CABECERA INTEGRADA. BASE DE 5 PUNTAS FABRICADA EN ALUMINIO.TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. | PIEZA | 27
3 | SILLÓN RETRO RESPALDO BAJO VISITANTE MODELO RE-1765 (EQUIVALENTE O MODELO DE CARACTERÍSTICAS SUPERIORES), SILLÓN RETRO VISITANTE. ESTRUCTURA EN FORMA DE TRINEO ELABORADA EN ACERO TUBULAR CAL 16 TERMINADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA CON DISEÑO ERGONÓMICO. BRAZOS EN ALUMINIO PULIDO. | PIEZA | 130
4 | SILLÓN DE VISITA MODELO RP-8005 (EQUIVALENTE O MODELO DE CARACTERÍSTICAS SUPERIORES), ACOJINAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO DE 53KG/M3 DE DENSIDAD Y RETARDANTE EN FUEGO. BRAZOS DE ALUMNIO PULIDO, CON CODERA ACOJINADA. BASE EN FORMA DE TRINEO ELABORADO EN ACERO TUBULAR REDONDO CAL.14, TERMINADO EN CROMO.TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. | PIEZA | 36
5 | MESA REDONDA DE 1.20 MTS. DE DIÁMETRO MESA DE JUNTAS CIRCULAR. CON BASE EN MELAMINA TIPO "X". EN MELAMINA 2 CARAS CON CANTOS EN PVC 2 MM TERMOADHERIDOS, ARMADO CON MINIFIX. 120D X 75 CM. | PIEZA | 20
6 | SILLA DE VISITA MODELO RE-1060 (EQUIVALENTE O MODELO DE CARACTERÍSTICAS SUPERIORES), ESTRUCTURA ACERO TUBULAR OVALADO CAL 16 DE 4 PATAS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR NEGRO . ASIENTO Y RESPALDO ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO INYECTADO DE 44 KG/M3 DE DENSIDAD CON RETARDANTE DE FLAMA.DISEÑO ERGONÓMICO PARA MÁXIMO CONFORT. ESTIBABLE. COPLE DE UNIÓN EN POLIPROPILENO PARA FORMAR BATERÍAS RECTAS INCLUIDO. | PIEZA | 158
7 | SOFÁ MODELO ELEMENT EQUIVALENTE O SUPERIOR, 2 PLAZAS, TAPIZADO EN TECHNOLEATHER EN COLOR NEGRO. | PIEZA | 13
8 | LIBRERO ACABADO EN MELAMINA COLOR CAOBA NEGRO. MEDIDAS DE 1.85X85X.35MTS. CON 4 ENTREPAÑOS FIJOS PARA FORMAR 5 ESPACIOS ABIERTOS. | PIEZA | 14
9 | MINI SPLIT FRIO CALOR 2 TONELADAS, 12 SEER (CALIFICACIÓN DE RATIO DE EFICIENCIA DE ENERGÍA DE TEMPORADA) FRIO CALOR 220V 2 TON. | PIEZA | 1
10 | MINI SPLIT 2 TONELADAS SOLO FRIO, 12 SEER (CALIFICACIÓN DE RATIO DE EFICIENCIA DE ENERGÍA DE TEMPORADA) SOLO FRIO 220V 2 TON | PIEZA | 18
11 | MINI SPLIT 3 TONELADAS SOLO FRIO | PIEZA | 10
12 | MINI SPLIT 1.5 TONELADAS SOLO FRIO CON CALIFICACIÓN DE RATIO DE EFICIENCIA DE ENERGÍA DE TEMPORADA (SEER), SOLO FRIO 220V 1.5 TON. | PIEZA | 9
13 | MESA DE CONFERENCIA 1.80 MTS X 1.20MTS X .75M CON BASE EN MELAMINA TIPO "X". EN MELAMINA 2 CARAS CON CANTOS EN PVC 2 MM TERMOADHERIDOS | PIEZA | 3
14 | MESA DE CONFERENCIA 2.40 MTS X 1.20MTS X .75MTS CON BASE EN MELAMINA TIPO "X". EN MELAMINA 2 CARAS CON CANTOS EN PVC 2 MM TERMOADHERIDOS | PIEZA | 1
15 | CONJUNTO SEMI EJECUTIVO ACABADO EN MELAMINA COLOR CAOBA NEGRO. MEDIDAS DE MESA DE 1.60X.60X.75 MTS. PUENTE CONECTOR DE 1.00X.45MTS. CREDENZA DE 1.60X.45X.75MTS. CON PEDESTAL HASTA EL PISO COMPUESTO POR: DOS CAJONES LAPICEROS Y UNA GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO. | PIEZA | 9
16 | SILLÓN EJECUTIVO MODELO RE-1200 (EQUIVALENTE O MODELO DE CARACTERÍSTICAS SUPERIORES), CON CABECERA MECANISMO SYNCHRO CON REGULADOR DE TENSIÓN Y BLOQUEO DEL MISMO. MECANISMO FABRICADO CON PLACA DE ACERO CAL.10. AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE RESPALDO, ACOJINAMIENTO DE ASIENTO Y DISEÑO ERGONÓMICO FABRICADO EN POLIURETANO INYECTADO DE 53KG/M3 DE DENSIDAD Y RETARDANTE AL FUEGO. BASE DE 5 PUNTAS EN NYLON REFORZADO CON CINTURON DE ACERO TAPIZADO EN TELA COLOR A ELEGIR. | PIEZA | 10
17 | ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO DE 4 GAVETAS CARACTERÍSTICAS GENERALES: • FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 22 ROLADO EN FRÍO. • CUATRO TACONES EN ESCUADRA TROQUELADAS FABRICADOS EL LÁMINA CALIBRE 14. • TAPA SUPERIOR FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 20 ROLADO EN FRÍO SISTEMA DE CIERRE GENERAL CON CHAPA DE SEGURIDAD GAVETAS PREPARADAS CON SOLERA DE 1/8"X3/4" PARA FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO, PROFUNDIDAD DE 670MM Y JALADERA EMBUTIDA CON PORTA ETIQUETERO METÁLICO CORREDERA TELESCÓPICA EMBALINADA IMPORTADA MARCA ACCURIDE. • CAPACIDAD DE CARGA POR GAVETA DE 35 KILOS. • UNA DIVISIÓN PARA GAVETA FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 20. • TERMINADO EN PINTURA CON APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA EN FÓRMULA HÍBRIDO HORNEADO A 190° EN COLOR NEGRO. | PIEZA | 58
18 | MESA DE TRABAJO CON LATERAL ACABADO EN MELAMINA COLOR CAOBA NEGRO. MEDIDAS DE MESA DE 1.50X.60X.75MTS. CON LATERAL DE 1.10X.45X.75MTS. CON UN PEDESTAL HASTA EL PISO COMPUESTO POR: DOS CAJONES LAPICEROS Y UNA GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO. | PIEZA | 39
19 | SILLÓN EJECUTIVO MODELO RE-1201 (EQUIVALENTE O MODELO DE CARACTERÍSTICAS SUPERIORES), SIN CABECERA, MECANISMO SYNCHRO, CON REGULADOR DE TENSIÓN Y BLOQUEO DEL MISMO. MECANISMO FABRICADO CON PLACA DE ACERO CAL.10., AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE RESPALDO, ACOJINAMIENTO DE ASIENTO Y DISEÑO ERGONÓMICO, FABRICADO EN POLIURETANO INYECTADO DE 53KG/M3 DE DENSIDAD Y RETARDANTE AL FUEGO. BASE DE 5 PUNTAS EN NYLON REFORZADO CON CINTURON DE ACERO TAPIZADO EN TELA COLOR CAOBA NEGRO. | PIEZA | 30
20 | MESA DE TRABAJO, ESTRUCTURA METÁLICA DE 2” ESMALTADO EN COLOR CAOBA NEGRO Y CUBIERTA DE 28MM. EN MELANINA CON VISTAS DE PVC. MEDIDAS DE 1.50X.60X.75MTS. INCLUYE UNA MAMPARA DIVISORIA DE MELAMINA DE 5/8” CON MEDIDAS DE 1.50X0.45MTS. | PIEZA | 74
21 | ARCHIVERO MÓVIL BAJO CUBIERTA, ACABADO EN MELAMINA, COLOR CAOBA NEGRO, Y VISTAS EN PVC, INCLUYE UN CAJÓN LAPICERO Y UNA GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, CERRADURA GENERAL Y RODAJAS DE DESPLAZAMIENTO. | PIEZA | 74
22 | SILLA SECRETARIAL DE LUJO MODELO RS-500 (EQUIVALENTE O MODELO DE CARACTERÍSTICAS SUPERIORES), MECANISMO BÁSICO. ELABORADO CON PLACA DE ACERO CAL. 10. ASIENTO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONÓMICO PARA MÁXIMO CONFORT, ACOJINAMIENTO DE ASIENTO Y RESPALDO EN POLIURETANO INYECTADO DE 53 KG/ M3 DE DENSIDAD CON RETARDANTE DE FLAMA. AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD DE RESPALDO.BASE DE 5 PUNTAS ELABORADA EN NYLON REFORZADO Y CON CINTURÓN DE ACERO.TAPIZADO EN TELA COLOR CAOBA NEGRO. | PIEZA | 143
23 | RECEPCIÓN RECTA DOBLE ALTURA: INFERIOR 260X75X80CM Y SUPERIOR DE 260X115X30CM MELAMINA COLOR CAOBA NEGRO. | PIEZA | 3
24 | RECEPCIÓN RECTA DOBLE ALTURA: INFERIOR 240X75X80CM Y SUPERIOR DE 240X115X30CM MELAMINA COLOR CAOBA NEGRO. | PIEZA | 6
25 | GABINETE UNIVERSAL MOD. GM-9143 (EQUIVALENTE O MODELO D CARACTERÍSTICAS SUPERIORES), CARACTERÍSTICAS GENERALES: • FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 24 ROLADO EN FRÍO. • CUATRO TACONES EN ESCUADRA TROQUELADAS FABRICADOS EL LÁMINA CALIBRE 14. • TAPA SUPERIOR FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 24 ROLADO EN FRÍO. • SISTEMA DE CIERRE GENERAL CON CHAPA DE SEGURIDAD. • CUATRO ESPACIOS, DOS PUERTAS CON JALADERA DE BARRA DE ACERO TERMINADO EN NÍQUEL SATINADO. • TERMINADO EN PINTURA CON APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA EN FÓRMULA HÍBRIDO HORNEADO A 190°. COLOR NEGRO. | PIEZA | 10
26 | ESCRITORIO SECRETARIAL, ACABADO EN MELAMINA EN COLOR CAOBA NEGRO. MEDIDAS DE 1.20X.60X.75MTS., CON UNA CAJONERA DERECHA COMPUESTA POR: UN CAJÓN LAPICERO Y UNA GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO. | PIEZA | 25
27 | MESA DE TRABAJO EN MELAMINA DE 2.20MTS X 60CM X 75CM. | PIEZA | 30
28 | ESTANTES METÁLICO PARA ARCHIVO, COMPUESTO CON 4 POSTES DE 2.20MTS CAL 14 Y 6 ENTRAPAÑOS DE 30X 90 CMS CAL. 20 INCLUYE TORNILLERÍA (NO INCLUYE ARMANDO) | PIEZA | 90
29 | CONJUNTO EJECUTIVO ACABADO EN MELAMINA COLOR CAOBA NEGRO. MEDIDAS DE MESA DE 1.50X.60X.75 MTS. PUENTE CONECTOR DE 1.00X.45MTS. CREDENZA DE 1.50X.45X.75MTS. CON PEDESTAL HASTA EL PISO COMPUESTO POR: DOS CAJONES LAPICEROS Y UNA GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO. LIBRERO SOBRE CREDENZA CON 4 PUERTAS ABATIBLES Y 5 ESPACIOS TIPO SEMANARIO CON MEDIDAS DE 1.50X1.10X.35MTS. | PIEZA | 1
30 | COCINETA MEDIDA 200X90X60CM INCLUYE MUEBLE Y TARJA, PARTE SUPERIOR INCLUYE ALACENA DE 80X80X35CM MELAMINA COLOR CAOBA NEGRO. | PIEZA | 5
31 | COCINETA MEDIDA170X90X60CM INCLUYE MUEBLE Y TARJA, PARTE SUPERIOR INCLUYE ALACENA DE 80X80X35CM MELAMINA COLOR CAOBA NEGRO. | PIEZA | 4
32 | ENFRIADOR DE AGUA GARRAFÓN OCULTO, 3 LLAVES: FRÍA, CALIENTE Y TEMPLADA, COMPARTIMIENTO INTERIOR PARA REEMPLAZO DE GARRAFÓN, SEGURO ANTI-QUEMADURAS, RECOGEDOR DE AGUA REMOVIBLE, LUCES INDICADORAS DE TEMPERATURA, CAPACIDAD PARA GARRAFONES DE 11 LTS Y 19 LTS, PUERTA DE ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE ENFRIAMIETO: 2 LTS /HR DIMENSIONES: ALTO 92 CM POR ANCHO DE 31 CM Y PROFUNDIDAD 33.7 CM PESO 17 KG | PIEZA | 19
33 | MUEBLE ESPECIAL ESTRADO ENCHAPADO EN CAOBILLA 200X110X65CM | PIEZA | 13
34 | MESA DE TRABAJO EN MELAMINA DE 1.20MTS X 60CM X 75CM | PIEZA | 35
35 | MUEBLE ESPECIAL BARANDAL MEDIDA 462CM 93CM ALTURA CON VANO DE 110CM | PIEZA | 1
36 | MUEBLE ESPECIAL BARANDAL MEDIDA DE 530CM Y HASTA 630CM 93CM ALTURA CON VANO DE 110CM | PIEZA | 12
37 | BANCA EJECUTIVA DE 2 PLAZAS MOD. 6002 (EQUIVALENTE O MODELO DE CARACTERÍSTICAS SUPERIORES), BANCA DE 2 PLAZAS, ASIENTOS Y RESPALDOS DE ESPUMA DE POLIURETANO MOLDEADO LIBRE DE CFC., LARGUERO DE ACERO CALIBRE 14 DE 1 ¼” CON PLACA DE ACERO CALIBRE 14, CON PINTURA EPÓXICA HORNEADA NEGRA. REGATONES DE POLIPROPILENO NEGRO. TAPIZADO EN TELA POLIÉSTER 100%. VINIL O PIEL OPCIONALES. PESO: 31.5 KG / 44 KG. | PIEZA | 156
38 | DETECTOR DE METALES MODELO PD6500I (EQUIVALENTE O MODELO DE CARACTERÍSTICAS SUPERIORES), 33 ZONAS DE DETECCIÓN, SINCRONIZACIÓN CON LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN CABLEADAS O CON SELECCIÓN MANUAL DE FRECUENCIA PARA FUNCIONAMIENTO INALÁMBRICO, PANTALLAS VISUALES CON LUCES INDICADORAS DE ZONA LED EN AMBOS PANELES. LUCES DE RITMO SOLO EN EL LADO DE ENTRADA, CON IMÁGENES INTUITIVAS, TECLADO DE OCHO BOTONES CON CÓDIGOS NUMÉRICOS. BLOQUEO DEL TECLADO PARA CONTROLAR EL ACCESO Y HABILITAR / DESHABILITAR EL TECLADO. | PIEZA | 7
39 | EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO 6KG (PQS). | PIEZA | 5
40 | EXTINTOR DIOXIDO DE CARBONO DE 6.0KG (CO2). | PIEZA | 6
41 | UPS 9355-15 220V RT 6.5M@.7PF 2H, SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE UPS , CAPACIDAD 15KVA/13.5KW, TECNOLOGÍA ONLINE DOBLE CONVERSIÓN, VOLTAJE ENTRADA 208V/220V + 15, -20% 3PH, 4H + T, DISTORSIÓN CORRIENTE DE ENTRADA 5%THD, VOLTAJE DE SALIDA 208V/120V O 220V/127V +/- 1%, 3 PH, 4H + T, FRECUENCIA 50/60 HZ, RESPALDO EN BATERÍA 6.5 MIN @ 10.5KW, INCLUYE BYPASS DE MANTENIMIENTO Y TARJETA DE RED SNMP | PIEZA | 3
42 | UPS 9355-10 220V RT 32-BATTERY (2-HIGH), SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE UPS, CAPACIDAD 10KVA/9KW, TECNOLOGÍA ONLINE DOBLE CONVERSIÓN, VOLTAJE ENTRADA220V + 15, -20% 3PH, 4H + T, DISTORSIÓN CORRIENTE DE ENTRADA 5%THD, VOLTAJE DE SALIDA 220V/127V +/- 1%, 3 PH, 4H + T, FRECUENCIA 50/60 HZ, RESPALDO EN BATERÍA 8 MIN @ 10KW, INCLUYE BYPASS DE MANTENIMIENTO Y TARJETA DE RED SNMP. | PIEZA | 6
43 | ORGANIZADOR HORIZONTAL DOBLE 3X3" FRONTAL, 2X4" POSTERIOR 2UR, PARA CABLEADO ESTRUCTURADO | PIEZA | 38
44 | RACK STD PARA CABLEADO ESTRUCTURADO | PIEZA | 18
45 | CHAROLA PARA MISCELANEOS DE ACERO 19" X 10" COLOR NEGRO PARA CABLEADO ESTRUCTURADO | PIEZA | 118
46 | NS NORTH 612 BARRA CONTACTOS | PIEZA | 19
47 | ORGANIZADOR VERTICAL DOBLE | PIEZA | 33
48 | PATCH PANEL DE 24 PUERTOS | PIEZA | 32
49 | SERVIDOR STREAMING MARCA OPREE HDMI H.264 ENCODING, 1 CANAL HDMI, MAX 1920X1080 @ 60FPS | PIEZA | 13
50 | NVR 8 MPX (4K) MARCA, MODELO DS-7616NI-K2/16P EQUIVALENTE O SUPERIOR, 16 CANALES POE, 2 BAHIAS PARA DISCO DURO, INCLUYE DISCO DURO DE 4GB. | PIEZA | 9
51 | ARCO DETECTOR DE METALES MODELO APMESC6, EQUIVALENTE O SUPERIOR, 6 ZONAS, INTERIOR. 6 ZONAS, INTERIOR. | PIEZA | 9
52 | PANTALLA TV LED SERIES 7 55" UHD 4K | PIEZA | 9
TOTAL
(Total con letra/antes de IVA)
NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL

## ANEXO 5 TICS
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LA-926098914-E5-2022
ANEXO 5
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.
PARTIDA: | DESCRIPCIÓN: | UNIDAD DE MEDIDA: | CANTIDAD: | IMPORTE: | TOTAL:
53 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI, PROCESADOR INTEL CI5-10500T EQUIVALENTE O SUPERIOR, 8GB RAM, DISCO DURO M.2 DE 512GB, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO, WIFI , BLUETOOTH, PUERTO VGA / HDMI, BASE VESA, TECLADO Y MOUSE USB. | PIEZA | 180
54 | MONITOR 24" WUXGA, VGA, DP, FULL HD, WIDESCREEN, PANEL IPS, RESOLUCION 1920X1200, 94PPI, ENTRADAS VGA HDMI | PIEZA | 180
55 | COMPUTADORA PORTÁTIL (LAPTOP), PROCESADOR INTEL CI7-1165G7 EQUVALENTE O SUPERIOR, 8GB DE RAM, SSD 512GB, PANTALLA DE 14", SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO, WIFI, BLUETOOTH | PIEZA | 40
56 | ESCANER RESOLUCIÓN 600DPI ADF 80 HOJAS, BLANCO Y NEGRO/ESCALA DE GRISES/COLOR: HASTA 35 PPM/70 IPM A 200 Y 300 DPI, HASTA 4,000 PÁGINAS POR DÍA, HASTA 80 HOJAS DE PAPEL DE 80 G/M2 (20 LB), PERMITE TRABAJAR CON DOCUMENTOS DE TAMAÑO PEQUEÑO COMO A8, TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN (ID), TARJETAS PLÁSTICAS CON RELIEVE Y TARJETAS DE SEGUROS (EN ORIENTACIÓN TANTO HORIZONTAL COMO VERTICAL). | PIEZA | 35
57 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR, FUNCIONES: IMPRIME, COPIA, ESCANEA, USA FAX Y CORREO ELECTRÓNICO, VELOCIDAD HASTA 28/27PPM (CARTA /A4), RESOLUCIÓN 600X600, CICLO MENSUAL HASTA 50,000 PÁGINAS, ESCANEO TIPO CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF), VELOCIDAD DE FAX HASTA 33,6KBPS, CONECTIVIDAD USB, RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000, BASE TX INTEGRADO, 1 RADIO WIFI 802.11 B/G/N/2.4/5GHZ. | PIEZA | 23
58 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TIPO MONOCROMÁTICA, LASER, CICLO MENSUAL DE IMPRESIÓN 20,000 PÁGINAS, OPCIÓN DE IMPRESIÓN DUPLEX MANUAL, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 20 PPM, INTERFAZ USB, WIFI. | PIEZA | 1
59 | SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS, L2+ MANAGED POE SWITCH WITH 48GE + 4SFO, 24 PORTS POE WITH MAX 370W POE LIMIT (SWITCH DE ACCESO POE+ COMPATIBLE CON CONTROLADOR DE CONMUTADOR FORTIGATE DE CAPA 2 CON 48 GE RJ45 + 4 PUERTOS 10G SFP+, 24 PUERTOS POE CON LÍMITE MÁXIMO DE 370 W); INTERFACES DE RED 48X GE RJ45 AND 4X 10GE SFP+, CAPACIDAD DE SWTCHEO 176GBPS, DRAM 512 MB DDR3, FLASH 64MB, MODELO FS-148F. | PIEZA | 11
60 | ENLACE PUNTO A PUNTO DE 2 RADIOS MODULARES HASTA 500 MBPS DE 4.9-6.4 GHZ, IP55, 2X2:2 MIMO. INCLUYE 2 ANTENAS DIRECCIONALES DE ALTA RESISTENCIA, GANANCIA 30 DBI, (4.9 -6.5 GHZ), PLATO HONDO PARA MAYOR INMUNIDAD AL RUIDO, CONECTORES NHEMBRA, MONTAJE Y RADOMO INCLUIDO. INCLUYE 4 POE-24V, 4 CABLES DE ALIMENTACIÓN PCC53 Y 100 METROS DE CABLE PROCAT5EXT. | PIEZA | 7
61 | PUNTOS DE ACCESO INDOOR WIRELESS UNIVERSAL AP-TRI RADIO (2X802.11 A/B/G/N/AC/AX, 4X4 MIMO AND 1X802.11 A/B/G/N/AC WABE 2, 2X2 MU-MIMO) INTERNAL ANTENNAS, 1X 10/100/1000/2500 BASE-T RJ45, 1X 10/100/1000 BASE-T RJ45, BT/BLE., 1X TYPE A USB, 1X RS-232 RJ45 SERIAL PORT, CEILING/WALL MOUNT KIT INCLUDED, FOR POWER ORDER 802.3AT POE INJECTOR GPI-130 OR AC POWER ADAPTOR SP-FAP400-PA. REGION CODE N., MODELO FAP-431F. | PIEZA | 20
62 | CONMUTADOR, HASTA 500 USUARIOS, 1 PUERTO RJ11, LLAMADAS SIMULTÁNEAS (G.711): 75, CANTIDAD MÁXIMA DE LLAMADAS SRTP SIMULTÁNEAS (G.711): 50, 4 SALAS DE VIDEOCONFERENCIA Y HASTA 20 PARTICIPANTES CON 1080P, ASUMIENDO 4 SECUENCIAS DE VIDEO + 1 PANTALLA COMPARTIDA (H.264 Y OPUS), CONFERENCIA DE VOZ: HASTA 75 PARTICI PANTES (G.711), TRES PUERTOS GIGABIT AUTOADAPTATIVOS (CONMUTADOS, ENRUTADOS O EN MODO DE TARJETA DUAL) CON POE+, 1 PUERTO USB 3.0, 1 INTERFAZ DE TARJETA SD, PANTALLA TÁCTIL LCD A COLOR DE 320X240 PARA ATAJOS DE TECLADO Y BARRA DE DESPLAZAMIENTO, LEC CON UNIDAD DE PROTOCOLO DE VOZ PAQUETIZADA NLP, CANCELACIÓN DE ECO DE LÍNEA DE 128 MS DE LONGITUD DE COLA, BÚFER DINÁMICO DE FLUCTUACIÓN (JIT TER), DETECCIÓN DE MÓDEM Y CONMUTACIÓN AUTOMÁTICA A G.711, NETEQ, FEC 2.0, RESISTENCIA A LA FLUCTUACIÓN DE HASTA 50% DE PÉRDIDA DE PAQUETES DE AUDIO, IDENTIFICADOR DE LLAMADAS BELLCORE/TELCORDIA, ETSI-FSK, ETSI-DTMF, SIN 227 – BT, NTT. | PIEZA | 7
63 | TELEFONO IP, PANTALLA LCD DE 200 X 80 PIXELES (3.3’’) CON LUZ DE FONDO, 8 TECLAS DE LÍNEA CON HASTA 4 CUENTAS SIP, 4 TECLAS XML PROGRAMABLES, SENSIBLES AL CONTEXTO, 5 TECLAS DE NAVEGACIÓN/MENÚ, 8 TECLAS DE FUNCIÓN DEDICADA PARA: DI RECTORIO TELEFÓNICO, TRANSFERENCIA, CONFERENCIA, AURICULAR, SILENCIO, ENVIAR/REMARCAR, ALTAVOZ, VOLUMEN, SOPORTE PARA G.729A/B, G.711Μ/A-LAW, G.726, G.722 (BANDA ANCHA), G.723, ILBC, OPUS, DTMF EN BANDA Y FUERA DE BANDA (AUDIO DE ENTRADA, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, CONECTOR DE AURICULAR RJ9 (PERMITIENDO EHS CON AUDÍFONOS PLANTRONICS), USB Y UN PUERTO EHS SEPARADO RESERVADO PARA ADAPTADOR EHS EXTERNO EN EL FUTURO. RETENCIÓN, TRANSFERENCIA, DESVÍO, CONFERENCIA DE 5 PARTICIPANTES, ESTACIONAMIENTO DE LLAMADAS, RECUPERACIÓN DE LLAMADAS, ESTADO DE LLAMADA COMPARTIDA (SCA)/ ESTADO DE LÍNEA EN PUENTE (BLA), DIRECTORIO TELEFÓNICO DESCARGABLE (XML, LDAP, HASTA 2000 CONTACTOS), LLAMADA EN ESPERA, REGISTRO DE LLAMADAS (HASTA 500 REGISTROS), PERSONALIZACIÓN XML DE LA PANTALLA, MARCACIÓN AUTOMÁTICA AL DESCOLGAR, RESPUESTA AUTOMÁTICA, HACER CLIC PARA MARCAR, PLAN DE MARCACIÓN FLEXIBLE, HOT DESKING (ESTACIONES DE TRABAJO COMPARTIDAS), TONOS DE LLAMADA CON MÚSICA PERSONALIZADA Y MÚSICA EN ESPERA, REDUNDANCIA DE SERVIDORES Y CONMUTACIÓN POR ERROR, AURICULAR Y MANOS LIBRES HD CON SOPORTE PARA AUDIO DE BANDA ANCHA. | PIEZA | 188
64 | CÁMARA IP TIPO DOMO 2MPX LENTE FIJO DE 2.8 MM, ÁNGULO DE CAMPO DE VISIÓN (FOV) 102.5°, ENFOQUE FIJO, IR DE 30 MTS. C/CAJA DE CONEXIONES. PROTOCOLOS DE RED COMPATIBLES TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QOS, UDP; ESTÁNDARES DE RED IEEE 802.3AF TIPO DE INTERFAZ ETHERNET 10 GIGABIT ETHERNET, 100 GIGABIT ETHERNET, FORMATOS DE COMPRESIÓN DE VIDEO H.264, H.265,M-JPEG. | PIEZA | 108
65 | CÁMARA DOMO IP TIPO PTZ 2MPX,IP66, ZOOM 25X, IR 100 MTS. POE+, FILTRO ICR, VISION NOCTURNA, WDR REAL 120DB / BLC /ROI / DEFOG / EIS / HLC / 3D-DNR / ULTRA BAJA ILUMINACIÓN, RESOLUCIÓN MAXIMA: 2 MEGAPIXEL (1920 X 1080). ILUMINACIÓN MÍNIMA: COLOR 0.005 LUX @ (F1.6, AGC ON). ILUMINACIÓN MÍNIMA: B/N 0.001 LUX @ (F1.6, AGC ON). DISTANCIA FOCAL: 4.8 A 120 MM (25X ZOOM ÓPTICO / 16X ZOOM DIGITAL). FUNCIONES ESPECIALES: INTRUSION DE AREA / CRUCE DE LINEA / OBJETO OLVIDADO / OBJETO REMOVIDO. COMPRESIÓN: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. | PIEZA | 9
66 | (STORAGE) NAS 2 BAHIAS INCLUYE 2 DISCOS DE 16 TB. CPU INTEL CELERON J4125 DE 4 NÚCLEOS A 2,0 GHZ, CON TURBO DE HASTA 2,7 GHZ MOTOR DE CIFRADO DE HARDWARE(AES-NI) MEMORIA DDR4 DE 2 GB INTEGRADA (AMPLIABLE HASTA 6 GB) PUERTO EXTERNO 2 X PUERTO USB 3.0, 1 X PUERTO ESATA LAN 2 X GIGABIT (RJ-45) WAKE ON LAN/WAN. | PIEZA | 13
TOTAL
(Total con letra/antes de IVA)
NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL

## ANEXO 5 EQUIP COMPLEM
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LA-926098914-E5-2022
ANEXO 5
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO PARA SALAS ORALES
PARTIDA: | DESCRIPCIÓN: | UNIDAD DE MEDIDA: | CANTIDAD: | IMPORTE | TOTAL
67 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) DÉCIMA GENERACIÓN, PROCESADOR INTEL CORE I5-10210u (1.6 GHz FRECUENCIA BASE HASTA 4.2GHz CON TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST, 6MB L3 CACHE, 4 CORES EQUIVALENTE O SUPERIOR, MEMORIA 8GB DDR4-2666 MHz RAM (1X8GB) DISCO DURO 512 GB SSD WINDOWS 10 PRO, PANTALLA 14" HD 1366*768, BOCINAS Y MICROFONO INTEGRADOS, CÁMARA VGA, 2 PUERTOS USB TIPO A, 1 PUERTO USB TIPO C, 1 RJ-45 1 PUERTO HDMI, WIFI Y BLUETOOTH INTEL 802.11A/B/G/N/AC 1X1 | PIEZA | 52
68 | MONITOR PANEL IPS 1080P PORTÁTIL AREA VISIBLE 15,6" CON USB C DE 60W Y MINI HDMI, RESOLUCIÓN FULL HD 1920X1080, LED 250 CD/M2, REVESTIMIENTO RESISTENTE (3H) TIPO ANTIRREFLEJO, BRUMA 25%, VISUALIZACIÓN EN PANTALLA, AJUSTE DE IMAGEN, CONTRASTE, BRILLANTEZ, SELECCIÓN DE ENTRADA, AJUSTE DE AUDIO, AJUSTE DE COLOR, INFORMACIÓN, AJUSTE MANUAL DE IMAGEN, MENÚ DE CONFIGURACIÓN, RECUPERACIÓN DE MEMORIA, SINCRONIZACIÓN DIGITAL TMDS PARA MINIHDMI (V1.4), MICRO-PACKET PARA USB TIPO C | PIEZA | 13
69 | IMPRESORA LASER COLOR BANDEJA DE PAPEL PARA 250 HOJAS, RANURA DE ALIMENTACIÓN MANUAL, INTERFAZ DE PANTALLA TÁCTIL DE 2.8 PULG., BANDEJA DE SALIDA PARA 100 HOJAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS PARA 50 HOJAS, PUERTO USB EN EL LADO FRONTAL, IMPRESIÓN A DOS CARAS COLOR/BYN 24 PPM • TAMAÑO COMPACTO • CONECTIVIDAD WI-FI INTEGRADA CON WI-FI DIRECT® • APPLE AIRPRINT™, SERVICIO DE IMPRESIÓN MOPRIA® Y ESCANEADO MOPRIA®, ASÍ COMO IMPRESIÓN PARA CHROMEBOOK • CAPACIDADES DE COPIADO, ESCANEADO Y FAX • ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS Y CRISTAL DE EXPOSICIÓN: HASTA 21 PPM • ESCANEADO A CORREO ELECTRÓNICO Y ESCRITORIO (A TRAVÉS DE RED Y USB) • ESCANEADO E IMPRESIÓN DESDE USB • EXPERIENCIA DE USUARIO SENCILLA. CICLO DE TRABAJO HASTA 30,000 PÁGINAS AL MES, PROCESADOR DOBLE NÚCLEO DE 1GHZ, MEMORIA 512MB, CONECTIVIDAD USB DE ALTA VELOCIDAD 2.0 (TIPO A), ETHERNET 10/100 BASE TX, USB DE ALTA VELOCIDAD 2.0 (TIPO B), INALÁMBRICA 802.11.B/G/N. RESOLUCIÓN DE COPIA: 600 X 600 PPP IMPRESIÓN: 600 × 600 PPP, 4800 DE CALIDAD DE COLOR. | PIEZA | 13
70 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SWITCHER DE VIDEO, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO FOR BUSINESS, PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-10700KF 3.8 GHZ (16M CACHE, UP TO 5.0 GHZ) EQUIVALENTE O SUPERIOR, MEMORIA 8GB DDR4 LO-DIMM (2933MHZ) *2, DISCO DURO 1TB SATA 7200RPM 3.5" HDD 512GB M.2 NVME™ PCIE® 3.0 PERFORMANCE SSD | PIEZA | 13
71 | MONITOR CURVO 27" CON FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE 240 HZ, CURVATURA DE LA PANTALLA 1500R, RELACIÓN DE ASPECTO 16:9, BRILLO (TÍPICO) 300 CD/M2, RELACIÓN DE CONTRASTE ESTÁTICO 3000:1 (TÍPICO), RESOLUCIÓN 1,920 X 1,080, TIEMPO DE RESPUESTA 4MS (GTG) | PIEZA | 26
72 | TECLADO ALTURA: 149 MM, ANCHO: 441 MM, PROFUNDIDAD: 18 MM, PESO (CON BATERÍAS): 498 G, MOUSE ALTURA: 99 MM, ANCHO: 60 MM, PROFUNDIDAD: 39 MM, PESO (CON BATERÍAS): 75,2 G RADIO DE ACCIÓN WI-FI (EN METROS): 10 M, TECLADO TECNOLOGÍA SILENTTOUCH, ALTURA DE TECLADO AJUSTABLE, DISEÑO RESISTENTE A SALPICADURAS, TECNOLOGÍA INALÁMBRICA DE 2,4 GHZ (10 METROS) NANO RECEPTOR USB, INDICADOR LUMINOSO DE BLOQUEO DE MAYÚSCULAS, CONMUTADOR DE ENCENDIDO/APAGADO, 2 BATERÍAS AAA (ALCALINAS), MOUSE TECNOLOGÍA SILENTTOUCH, FORMA CONTORNEADA Y COMPACTA, CONTROL PRECISO Y UNIFORME DEL CURSOR, BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO, 1 PILA AA (ALCALINA). | PIEZA | 13
73 | SOFTWARE PARA PROCESAMIENTO DE VIDEO PARA TRANSMISIÓN Y GRABACIÓN EN VIVO EN FULL HD A AVI, MP4, MPEG-2 O WMV SALIDA A TRAVÉS DE TARJETAS AJA, BLACKMAGIC Y BLUEFISH A MONITORES Y DECKS DE GRABACIÓN PROFESIONALES, SOPORTE DE CÁMARA VIRTUAL PARA TRANSMISIÓN A SOFTWARE DE TERCEROS COMO SKYPE, ZOOM, GOOGLE HANGOUTS Y VLC. | PIEZA | 13
74 | SWITCH LAN PARA CCTV ESTÁNDAR IEEE 802.3, 802.3U, 802.3X, 802.3AB, 802.3AZ, 802.3AF, Y 802.3AT (POE+), CONMUTADOR DE 16 PUERTOS CON 8 PUERTOS POE+ (LOS PRIMEROS 1-8 PUERTOS) Y 80 W DISPONIBLES DE CORRIENTE DEDICADA POE, 8000 ENTRADAS, ANCHO DE BANDA 32 GBPS SIN BLOQUEO, RENDIMIENTO TASA DE LÍNEA COMPLETA Y TASA DE REENVÍO DE ENTORNO DE 64B A: 1488 MPPS POR PUERTO 1000M, 0.1488 MPPS POR PUERTO 100M 0.01488 MPPS POR PUERTO 10M | PIEZA | 13
75 | DISPOSITIVO NAS 4 BAHÍAS 16TB, DESKTOP, INTERFACE SATA 6 GBPS, 0/1/5/6/10/ JBOD, 2 PUERTOS USB 3.0 5GBPS, CPU ANNAPURNA LABS® ALPINE PROCESSOR AL314 (1.7GHZ QUAD-CORE), MEMORIA 4 GB DDR3 CON ECC. | PIEZA | 13
76 | CÁMARA NDI 4K FULL-HD 1/2.8″ SENSOR CMOS DE ESCANEO PROGRESIVO CAPAZ DE 1080 60P NDI®¦HX2/SRT/HDMI VIDEO. INTERFAZ DE USUARIO WEB ACCESIBLE PARA TRANSMITIR DIRECTAMENTE A LAS PLATAFORMAS DE SOCIAL MEDIA Y CONTROLAR LOS PARÁMETROS DE LA IMAGEN A TRAVÉS DE IP. DISEÑO VERSÁTIL CON SOPORTES DE TRÍPODE SUPERIORES E INFERIORES. CABLE DE CONEXIÓN OSD PARA ALIMENTACIÓN O CONTROL SOBRE LA COMUNICACIÓN RS485 EN SERIE. TRANSMITE AUDIO MULTICANAL EMBEBIDO A TRAVÉS DE NDI®¦HX2 Y SRT. ADECUADO PARA LAS CONFIGURACIONES DEL NDI® INICIALES Y EXISTENTES. | PIEZA | 65
77 | MONTURA PARA PARED PARA CÁMARAS TIPO AIDA DE 1/2.8" | PIEZA | 65
78 | MICRÓFONO ARREGLO VERTICAL CON TECNOLOGÍA REVOLUTO, XLR DE 3 PINES. | PIEZA | 26
79 | SOPORTE DE MESA PARA MICRÓFONO TIPO XLR-F PARA MICROFONO DE ARREGLO VERTICAL | PIEZA | 26
80 | MICRÓFONO ARREGLO HORIZONTAL DISEÑO PLANO, RANGO DE FRECUENCIA: 130 - 17.000 HZ, IMPEDANCIA: 200 OHMIOS MÁX. NIVEL DE PRESIÓN SONORA: 112 DB SPL ALIMENTACIÓN FANTASMA: 24 - 52 V CABLE DE CONEXIÓN XLR DIMENSIONES: 300 X 40 X 45,5 MM | PIEZA | 39
81 | CÁMARA PRESENTADORA DE DOCUMENTOS DE 8 MEGAPÍXELES PARA CAPTURAR IMÁGENES EN VIVO DE ULTRA ALTA DEFINICIÓN DE HASTA 3264 X 2448 PÍXELES ALTA VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS PARA TRANSMISIÓN EN VIVO SIN RETRASOS: TRANSMISIÓN DE HASTA 30 FPS EN FULL HD, Y HASTA 15 FPS A 3264 X 2448 PÍXELES | PIEZA | 13
82 | PANTALLA TV LED SERIES 7 55" UHD 4K | PIEZA | 13
83 | ALTAVOCES AUTOAMPLIFICADOS 5.25 PULGADAS, MONTAJE SOBRE PARED, AMPLIFICADOR ESTEREO 2X30WRMS, 2X80W | PIEZA | 13
84 | ROCESADOR DE AUDIO DIGITAL QSC DE 8 ENTRADAS, 8 SALIDAS Y 8 CANALES CONFIGURABLES COMO ENTRADA/SALIDA | PIEZA | 13
85 | GABINETE RACK CERRADO 19" 24U | PIEZA | 13
86 | GRABADORA DE DVD CD USB ULTRAPLANA PORTÁTIL, CON 2 PUERTOS USB 2.0 | PIEZA | 13
87 | SPLITTER HDMI 4K, SALIDAS CON CONECTOR HEMBRA HASTA 4 PANTALLAS, SOPORTA DIRECTIVA HDCP | PIEZA | 13
88 | KIT EXTENSOR DE VIDEO Y AUDIO HDMI POR CABLEUTP ETHERNETCAT5 CAT6 RJ45 CON POWER OVER CAMBLE - 50M | PIEZA | 130
89 | CÁMARA 360 GRADOS, MICRÓFONOS OMNIDIRECCIONALES, HI-FI SPEAKER, ALGORITMO INTELIGENTE, 1920x1080 30FPS 1280X720 30 FPS, MJPEG / H.264, 8 MICRÓFONOS INTEGRADOS, ALTAVOZ 5W, CONEXIÓN USB TIPO C X2, WIFI, MEMORIA 64GB | PIEZA | 13
90 | CAPTURADORA DE VIDEO DE HDMI A USB | PIEZA | 13
91 | EQUIPO CODEC DE VIDEO PARA TRANSMITIR ZOOM WEB PRESENTER | PIEZA | 13
92 | EQUIPO DE VIDEOCOLABORACIÓN USB CON CÁMARA 360 GRADOS, MICRÓFONO Y BOCINA | PIEZA | 13
93 | BOBINA DE 300 METROS DE CABLE DE RED ETHERNET | PIEZA | 13
94 | BOBINA DE CABLE DE AUDIO DE 100MTS | PIEZA | 13
95 | CONECTORES XLR DE AUDIO | PIEZA | 260
96 | CABLE HDMI DE 3.0MTS | PIEZA | 13
97 | SOPORTE DE PANTALLA O TV DE 55" | PIEZA | 13
98 | ETIQUETAS PARA CABLE | PAQUETE | 13
99 | CINCHOS | PAQUETE | 13
100 | CONECTORES RJ45 | PAQUETE | 13
101 | EXTENSOR HDMI - RJ-45 MANTAHAN 50M 1080P (PAR) | PAQUETE | 52
TOTAL
(Total con letra/antes de IVA)
NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL